## лот 1
Приложение № 6.1. Образец !
ДО: “Водоснабдяване и канализация” ООД- гр. Русе
ЦЕНОВА ОФЕРТА ОТ : ............................................................. (наименование /име/ на участника) ЕИК/БУЛСТАТ: .......………….., със седалище и адрес на управление: .................................................................... Представлявано от: .................................................................... (трите имена на лицето представляващо участника) В качеството му на: ........................................................... Адрес за кореспонденция:....................................................... Телефон: ……………………., факс: …………………….., e-mail:..........................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След като се запознахме с обявата и документацията за участие по възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три ЛОТА“ и в качеството ни на участник в последната, предлагам да изпълнявам обществената поръчка по ЛОТ 1 – Доставка на силнотокови ел. материали - при следните цени:
Вид изделие | Прогнозни к-ва, (1) | Ед. цена (лв. без ДДС), (2) | Обща цена за вид изделие (лв. без ДДС), (1)х(2)
Контакт "шуко" 16 А, 220 V, скрит двоен | 20 |  | 0
К-т "шуко" 16 А, 220 V, за монтаж на еврошина | 10 |  | 0
К-т "шуко" 16 А, 220 V, открит IP32 | 10 |  | 0
Щепсел "шуко" 16 А, 220 V, гумиран | 50 |  | 0
Ключ скрит сериен | 20 |  | 0
Ключ скрит | 20 |  | 0
Ключ открит 16 А, 220 V, противовлажен | 50 |  | 0
К-т "шуко" 16 А, 220 V, противовлажен | 50 |  | 0
К-т "шуко" 16 А, 220 V, скрит | 50 |  | 0
Контакт 3Х25+РЕ | 20 |  | 0
Щепсел 3Х25+РЕ | 50 |  | 0
Лампи LED 220 V/10 W E27 | 100 |  | 0
Пури LED 9 W/500 мм | 100 |  | 0
Пури LED 18 W/1200 мм | 100 |  | 0
Пури LED 24 W/1500 мм | 20 |  | 0
Прожектор LED 50 W, 220 V | 20 |  | 0
Противовлажно осв.тяло IP44 | 20 |  | 0
Подвижна лампа 220 V IP44 | 10 |  | 0
Лента "БИШОП" самовулканизираща № 963 или еквивалент | 50 |  | 0
PVC изолационна лента | 200 |  | 0
Заземителен кол поцинкован | 10 |  | 0
ВвП 20 kV, 6 A пури | 20 |  | 0
ВвП 20 kV, 10 A пури | 20 |  | 0
ВвП 20 kV, 16 A пури | 20 |  | 0
Проходен трансформатор 50/5; 400 V | 3 |  | 0
Проходен трансформатор 100/5; 400 V | 3 |  | 0
Проходен трансформатор 150/5; 400 V | 3 |  | 0
Кондензаторна батерия 5 KVAR; 400 V | 3 |  | 0
Кондензаторна батерия 10 KVAR; 400 V | 3 |  | 0
Кондензаторна батерия 20 KVAR; 400 V | 3 |  | 0
Кондензаторна батерия 25 KVAR; 400 V | 3 |  | 0
Кабелна глава 20 kV | 1 |  | 0
Вентилни отводи 20 kV | 3 |  | 0
Контактор 63 А 3Р,Uc=220 V | 5 |  | 0
Контактор 100 А 3Р,Uc=220 V | 5 |  | 0
Контактор 150 А 3Р,Uc=220 V | 3 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 3Р 10 А крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 3Р 16 А крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 3Р 25 А крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 3Р 63 A крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 1Р 6 А крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 1Р 10 А крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 1Р 16 А крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 1Р 25 A крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 1Р 50 A крива С | 10 |  | 0
Автоматичен прекъсвач 1Р 63 A крива С | 10 |  | 0
Кабел (N)A2XSEY 6/10 3x50/16 | 1300 |  | 0
Кабел ШТРВШ 6х0.25 мм2 или еквивалент | 100 |  | 0
FTP 4x2x24AWG cat.5e или еквивалент | 305 |  | 0
Кабел RV-K 4х10 мм2 или еквивалент | 50 |  | 0
Кабел RV-K 4х16 мм2 или еквивалент | 50 |  | 0
Кабел RV-K 4х25 мм2 или еквивалент | 50 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 0,5 мм2 - оранжев | 300 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 0,5 мм2 - зелен | 100 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 0,75 мм2 - червен | 300 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 0,75 мм2 - син | 100 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 1 мм2 - бял | 200 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 1 мм2 - жълто-зелен | 100 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 1 мм2 - черен | 100 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 1,5 мм2 - сив | 100 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 1,5 мм2 - син | 100 |  | 0
Проводник монтажен ПВ А2 - 1,5 мм2 - жълто-зелен | 100 |  | 0
Проводник ПВА2 1х2,5 мм2 | 300 |  | 0
Проводник ПВА2 1х4 мм2 | 300 |  | 0
Проводник ПВА2 1х10 мм2 | 50 |  | 0
Проводник ПВА2 1х16 мм2 | 50 |  | 0
Проводник ПВА2 1х25 мм2 | 50 |  | 0
Kанал кабелен 25 х 40 мм | 10 |  | 0
Kанал кабелен 40 х 40 мм | 30 |  | 0
Kанал кабелен 60 х 40 мм | 10 |  | 0
Еврошина (DIN шина 35) ; L = 2м | 20 |  | 0
Накрайник кабелен единичен 0,5мм2 | 1000 |  | 0
Накрайник кабелен двоен 0,5мм2 | 1000 |  | 0
Накрайник кабелен единичен 0,75мм2 | 1000 |  | 0
Накрайник кабелен двоен 0,75мм2 | 1000 |  | 0
Накрайник кабелен единичен 1 мм2 | 500 |  | 0
Накрайник кабелен двоен 1 мм2 | 500 |  | 0
Накрайник кабелен единичен 1,5 мм2 | 500 |  | 0
Накрайник кабелен двоен 1,5 мм2 | 500 |  | 0
Накрайник кабелен единичен 2,5 мм2 | 500 |  | 0
Накрайник кабелен двоен 2,5 мм2 | 500 |  | 0
ОБЩА ЦЕНА ЛОТ 1(лв. без ДДС): |  |  | 0
При така предложената ценова оферта сме включили всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно условията на Възложителя. Дата: ……………………… За Изпълнител: ……………………………. Гр. ……………………… /подпис, печат/