## лот 1
Приложение № 6.2. Образец !
ДО: “Водоснабдяване и канализация” ООД- гр. Русе
ЦЕНОВА ОФЕРТА ОТ : ............................................................. (наименование /име/ на участника) ЕИК/БУЛСТАТ: .......………….., със седалище и адрес на управление: .................................................................... Представлявано от: .................................................................... (трите имена на лицето представляващо участника) В качеството му на: ........................................................... Адрес за кореспонденция:....................................................... Телефон: ……………………., факс: …………………….., e-mail:..........................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, След като се запознахме с обявата и документацията за участие по възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три ЛОТА” и в качеството ни на участник в последната, предлагам да изпълнявам обществената поръчка по ЛОТ 2 – Доставка на слаботокови ел. материали - при следните цени:
Вид изделие | Прогнозни к-ва, (1) | Ед. цена (лв. без ДДС), (2) | Обща цена за вид изделие (лв. без ДДС), (1)х(2)
Блок захранващ 220VAC/24VDC, 50W | 5 |  | 0
Реле спомагателно 6А, Uбоб=220VАC, 2 к.с. | 10 |  | 0
Реле спомагателно 6А, Uбоб=220VАC, 4 к.с. | 10 |  | 0
Реле спомагателно 6А, Uбоб=24VDC, 4 к.с. | 100 |  | 0
Реле спомагателно 8А, Uбоб=24VDC, 2 к.с. | 50 |  | 0
Реле спомагателно 6А, Uбоб=12VDC, 2 к.с. | 20 |  | 0
Реле спомагателно 6А, Uбоб=12VDC, 4 к.с. | 10 |  | 0
LED модул за реле 220VАC | 20 |  | 0
LED модул за реле 6-24VDC | 70 |  | 0
Цокъл за реле 4 к.с. за монтаж в/у еврошина | 70 |  | 0
Цокъл за реле 2 к.с. за монтаж в/у еврошина | 90 |  | 0
Бутон команден зелен (пуск) F22, 1 Н.О. | 10 |  | 0
Бутон команден червен (стоп) F22, 1 Н.О. | 10 |  | 0
Бутон команден "Авариен стоп" тип гъба Ф22, 1 Н.О. | 5 |  | 0
Клема /бърз конектор/ за съединяване - двойка 2.5 мм2 | 200 |  | 0
Клема /бърз конектор/ за съединяване - двойка 4 мм2 | 200 |  | 0
Клема /бърз конектор/ за съединяване - двойка 6 мм2 | 50 |  | 0
Клема редова сива - 4 мм2 | 500 |  | 0
Клема редова синя (N) - 4 мм2 | 50 |  | 0
Клема редова жълто-зелена (PE) - 4 мм2 | 50 |  | 0
Шина нулева (земна) | 5 |  | 0
Плочка крайна за редова клема | 20 |  | 0
PVC табло 500/700/250 IP65 | 3 |  | 0
PVC табло 350/250/150 IP65 | 5 |  | 0
Разклонителна кутия 100/100/50 IP65 | 15 |  | 0
Разклонителна кутия 200/200/80 IP65 | 10 |  | 0
ОБЩА ЦЕНА ЛОТ 1(лв. без ДДС): |  |  | 0
При така предложената ценова оферта сме включили всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката. Дата: ……………………… За Изпълнител: ……………………………. Гр. ……………………… /подпис, печат/